# Администрация Подсосенского сельсовета

Назаровского  района

Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 22.03.2018 | с. Подсосное | № 8-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и статьей 8 Устава муниципального образования Подсосенский сельсовет  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Подсосенского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров                                    и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Подсосенского сельсовета согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4.  Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье»   и на официальном сайте администрации Подсосенского сельсовета.

5. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава сельсовета                                             Глазырин В.И.

##### Приложение № 1

к постановлению

от 22.03.2018  №8-П

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Подсосенского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | 1 (*) | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | 1 | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | 1 | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | 1 | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

##### Приложение № 2

к постановлению

от 22.03.2018  № 8-П

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Подсосенского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |